## 配电箱
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
一 | 配电箱
1 | 保温总箱FMS-BWZ | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 分娩舍56x5
2 | 插座总箱YCS-CZZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 选育后备舍1128(改)
3 | 插座总箱 PH2-CZZ | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 配怀舍984
4 | 厨房配电箱 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 中央厨房32
5 | 单元保温灯箱FMS-BW | 不锈钢 | 台 |  | 22 |  |  | 分娩舍56x5
6 | 单元保温箱BYS-BW | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 选育后备舍1128(改)
7 | 单元保温箱FMS-BW1 | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 分娩舍60x2
8 | 单元保温箱FMS-BW2 | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 分娩舍60x2
9 | 单元开关箱HD | 不锈钢 | 台 |  | 44 |  |  | 分娩舍56x5、分娩舍60x2、配怀舍984、选育后备舍1128(改)、公猪舍、配怀舍432
10 | 电表箱AW-CFA32 | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 中央厨房32
11 | 电加热风机总箱FMS-DFJ2 | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 分娩舍56x5
12 | 电加热风机总箱FMS-DFJ1 | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 分娩舍56x5
13 | 防水插座箱 | 不锈钢 | 台 |  | 46 |  |  | 分娩舍56x5、分娩舍60x2、配怀舍984、选育后备舍1128(改)、公猪舍、配怀舍432
14 | 户内开关箱HD2 | 喷塑 | 台 |  | 3 |  |  | 隔离房Z8
15 | 户内开关箱HD2 | 喷塑 | 台 |  | 45 |  |  | 生活区宿舍A36
16 | 户内开关箱AL-EF3 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 猪舍耳房A模式
17 | 户内开关箱AL-KFA6 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 物资库房A4
18 | 配电箱ALG | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 生活区宿舍A36
19 | 配电箱ZAPL-BF | 喷塑 | 台 |  | 2 |  |  | 场内水泵房
20 | 配电箱APJR | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 生活区宿舍A36
21 | 配电箱AW1(3) | 喷塑 | 台 |  | 2 |  |  | 生活区宿舍A36
22 | 配电箱AP-SSA36 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 生活区宿舍A36
23 | 配电箱AL-BFZM | 喷塑 | 台 |  | 2 |  |  | 场内水泵房
24 | 配电箱ZAL-GB8 | 喷塑 | 台 |  | 2 |  |  | 隔离房Z8
25 | 配电箱AL-CDC60 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 外引水
26 | 配电箱AL-TSB2 | 不锈钢 | 台 |  | 3 |  |  | 外引水
27 | 配电箱AL-2LYA3 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 淋浴房A3
28 | 配电箱AL-LYD | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 淋浴房D
29 | 配电箱AP-HGF | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 车辆烘干房1578-A2.1
30 | 配电箱GNC30-HD | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 多功能房C30
31 | 配电箱XDA40-AL | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 大门区综合消毒房A40
32 | 配电箱FMS-APZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 分娩舍60x2
33 | 配电箱AP-FDF | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 发电机房
34 | 配电箱AL-LYFC30 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 淋浴房C30
35 | 配电箱PH1-ZMZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 配怀舍432
36 | 配电箱ZAP-GZZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 公猪舍
37 | 配电箱AL-ZM | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 公猪舍
38 | 配电箱PH1-APZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 配怀舍432
39 | 配电箱AL-CX | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 高压冲洗设备房
40 | 配电箱AL-WZK | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 消毒物资仓库
41 | 配电箱PH2-APZ | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 配怀舍984
42 | 配电箱AW2 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 生活区宿舍A36
43 | 配电箱AL-XDP | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 场内污道独立消毒棚
44 | 配电箱AP-CXF | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 车辆洗消房1566
45 | 配电箱AP-WHH | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 无害化处理设备房2.0
46 | 配电箱 PH2-ZMZ | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 配怀舍984
47 | 配电箱（出猪台） | 喷塑 | 台 |  | 3 |  |  | 出猪台
48 | 消毒间开关箱 HD2 | 喷塑 | 台 |  | 1 |  |  | 中央厨房32
49 | 照明总箱YCS-ZMZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 选育后备舍1128(改)
50 | 照明总箱 FMS-ZMZ | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 分娩舍56x5
51 | 自动启停污水泵控制箱 | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 总平
52 | 总配电箱FMS-APZ | 不锈钢 | 台 |  | 2 |  |  | 分娩舍56x5
53 | 总配电箱YCS-APZ | 不锈钢 | 台 |  | 1 |  |  | 选育后备舍1128(改)
54 | 应急照明集中电源YJ |  | 台 |  | 1 |  |  | 生活区宿舍A36
55 | 总等电位端子箱MEB |  | 台 |  | 66
56 | 局部等电位联结端子板LEB |  | 个 |  | 110

## 桥架、配管
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
二 | 桥架、配管
1 | 金属槽式桥架 | 100*100-喷塑/1mm | m |  | 37.72
2 | 镀锌网格桥架 | 200*150-5mm | m |  | 575.27
3 | 镀锌网格桥架 | 100*100-5mm | m |  | 38.9
4 | 镀锌网格桥架 | 300*200-5mm | m |  | 321.29
5 | 电气金属软管 | D15 | m |  | 184.83

## 电线电缆
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
三 | 电线电缆
1 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*16mm2 | m |  | 34.04
2 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*35mm2 | m |  | 33.87
3 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*50mm2 | m |  | 23.32
4 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*70mm2 | m |  | 27.58
5 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*95mm2 | m |  | 147.36
6 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*120mm2 | m |  | 80.52
7 | 电力电缆 | ZR-YJLY22-4*240mm2 | m |  | 166.61
8 | 电力电缆 | YJY22-1*185mm2 | m |  | 299.14
9 | 电力电缆 | YJY22-3*25mm2 | m |  | 303
10 | 电力电缆 | YJLY22-2*16mm2 | m |  | 68.58
11 | 电力电缆 | YJLY22-4*10mm2 | m |  | 39.29
12 | 电力电缆 | YJLY22-4*16mm2 | m |  | 102.03
13 | 电力电缆 | YJLY22-4*25mm2 | m |  | 64.32
14 | 电力电缆 | YJLY22-4*35mm2 | m |  | 38.65
15 | 电力电缆 | YJLY22-4*70mm2 | m |  | 14.51
16 | 电力电缆 | YJLV22-4*50mm2 | m |  | 97.4
17 | 电力电缆 | YJLV22-5*25mm2 | m |  | 63.57
18 | 电力电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m |  | 20.2
19 | 电力电缆 | ZR-YJY-3*2.5mm2 | m |  | 143.12
20 | 电力电缆 | ZR-YJY-5*4mm2 | m |  | 2176.29
21 | 电力电缆 | ZR-YJY-5*6mm2 | m |  | 2282.17
22 | 电力电缆 | ZR-YJY-5*10mm2 | m |  | 374.4
23 | 电力电缆 | ZR-YJY-5*16mm2 | m |  | 42.298
24 | 电力电缆 | ZR-YJY-4*25+16mm2 | m |  | 14.241
25 | 电力电缆 | ZR-YJY-4*70+35mm2 | m |  | 9.21
26 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4mm2 | m |  | 63.842
27 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*6mm2 | m |  | 132.492
28 | 电力电缆 | KVV22-4*2.5mm2 | m |  | 35.48
29 | 电力电缆 | ZR-RVV-3*2.5mm2 | m |  | 7821.27
30 | 电气配线 | NH-RVS-2*2.5mm2 | m |  | 269.84
31 | 电气配线 | BVV-6mm2 | m |  | 3381.57
32 | 架空线 | JKLYJ-1KV-95 | m |  | 2603.41
33 | 架空线 | JKLYJ-1KV-185 | m |  | 3620.46
34 | 架空线 | JKLYJ-1KV-240 | m |  | 1383.76
35 | 架空线 | JKLYJ-1KV-35 | m |  | 172.21
36 | 架空线 | JKLYJ-10KV-70/10 | m |  | 457.88
37 | 架空线 | JKLYJ-1KV-120 | m |  | 1038.33
38 | 架空线 | JKLYJ-1KV-150 | m |  | 1135.57
39 | 架空线 | JKLYJ-1KV-50 | m |  | 831.67
40 | 架空线 | JKLYJ-1KV-70 | m |  | 1311.84
41 | 电力电缆 | ZR-YJY22-0.6/1KV-1*300 | m |  | 160

## 灯具开关插座
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
四 | 灯具开关插座
1 | LED 防水防尘吸顶灯 | 24W | 套 |  | 8
2 | LED 防水防尘吸顶灯 | 32W | 套 |  | 4
3 | LED 吸顶灯 | 24W | 套 |  | 37
4 | LED 吸顶灯 | 30W | 套 |  | 5
5 | LED 吸顶灯 | 36W | 套 |  | 64
6 | LED壁装灯 | 250V,24W | 套 |  | 11
7 | LED吊灯 | 15W | 套 |  | 15
8 | LED防水弯灯（IP55） | 24W | 套 |  | 2
9 | LED广照型灯 | 100W | 套 |  | 4
10 | 壁装单管LED灯 | 18w | 套 |  | 10
11 | 壁装双管防水防尘荧光灯（IP54） | 250V,18*2W | 套 |  | 4
12 | 单管LED灯 | 18w | 套 |  | 71
13 | 单管荧光灯 | 36W | 套 |  | 4
14 | 防爆灯 | ~220V 1*100W | 套 |  | 1
15 | 防水防尘壁装灯（IP56） | 250V,100W | 套 |  | 6
16 | 防水罩单管荧光灯 | 36W | 套 |  | 27
17 | 防水罩单管荧光灯（IP55） | 18W | 套 |  | 20
18 | 风暖型浴霸（带照明灯、换气、带开关） | 250V,1100W+30W | 套 |  | 56
19 | 风暖型浴霸（带照明灯、换气、带开关） | 250V,2000W+30W | 套 |  | 2
20 | 红外感应壁装单管灯(夜晚型) | 18w | 套 |  | 9
21 | 节能灯 | 250V,24W | 套 |  | 5
22 | 密闭管荧光灯（自带蓄电池，供电时间不小于90min） | 250V,54W | 套 |  | 6
23 | 密闭双管荧光灯 | 250V,18W*2 | 套 |  | 6
24 | 双管LED灯 | 2X18w | 套 |  | 6
25 | 搪瓷伞形罩灯 | LED光源，250V,24W | 套 |  | 4
26 | 搪瓷伞形罩灯 | LED光源，250V,36W | 套 |  | 6
27 | 弯管防水隔热壁灯 | 100w | 套 |  | 6
28 | 吸顶灯 | 24W,1500lm,LED光源 | 套 |  | 4
29 | LED灯带专用插座（IP56）220V/10A | 250V/10A | 套 |  | 255
30 | 单极防水开关 | 250V/10A | 个 |  | 3
31 | 单极开关（IP54）250V/16A | 250V,10A | 个 |  | 42
32 | 单极双控防水开关 | 250V/10A | 个 |  | 8
33 | 单极双控开关（IP54）250V/16A | 250V/10A | 个 |  | 18
34 | 单联单控防爆开关 | 250V/10A | 个 |  | 2
35 | 脚踏式开关阀门 | DN15 | 个 |  | 12
36 | 立式肘开关水嘴 | 250V/10A | 个 |  | 5
37 | 双极双控防水开关 | 250V/10A | 个 |  | 2
38 | 壁挂空调单相三孔插座 | （安全型,250V,20A,3孔） | 个 |  | 11
39 | 插座 | 安全型，IP54,250V,10A,2+3孔 | 个 |  | 221
40 | 插座 | （安全型，IP56,250V,10A,2+3孔 | 个 |  | 37
41 | 带保护极的插座（安全型） | 250V,16A,2+3孔 | 个 |  | 22
42 | 带保护极的单相防水插座（IP54） | 250V,10A,2+3孔 | 个 |  | 2
43 | 带保护接点三相插座百朗B26 | （安全型,380V,20A） | 个 |  | 3
44 | 防水密闭插座 | （安全型，IP56,250V,10A,2+3孔） | 个 |  | 3
45 | 工业防水密闭单相三孔航空插座（IP56） | 220V/10A | 个 |  | 694
46 | 工业防水密闭单相三孔航空插座（IP56） | 220V/16A | 个 |  | 8
47 | 工业防水密闭三相五孔航空插座（IP55） | 380V/63A | 个 |  | 30
48 | 保温板控制器（带二块保温板） | 220V，115W*2 | 个 |  | 1
49 | 保温板控制器（带四块保温板） | 220V，115W*4 | 个 |  | 178

## 电气设备
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
五 | 电气设备
1 | 600kw柴油发电机组 | ZHT-SC600S 发动机：QN28H960 发电机：HGW-600 发电机：FPSS7800 | 台 |  | 1
2 | 储热式电热水器 | 电源(电压/频率) : 220V/50Hz ¦ 外形尺寸(mm) : Φ390×620 ¦ 型号 : DFJ40-W1401A ¦ 能效 : 二级 功率2.5KW | 台 |  | 2
3 | 箱式变压器 | 10kV进线柜（1000×1000×2000延时速断、过流）2AH1/HXGN-12 800kVA 、10kV出线柜（1000×1000×2000瞬时速断、过流）2AH2/HXGN-12 800kVA、变压器室（S11-M-1000kVA 10/0.4kV D,yn11）、0.4kV电源进线（800×600×2000机械互锁）、无功功率补偿（800×600×2000）电容补偿6×20kVAR+6×30kVAR=300kVAR）、低压出线柜（1000×600×2000）、低压出线柜（800×600×2200），基础，接地，下杆线 | 套 |  | 1
4 | 空气能热水器3P2T | 1.名称:3P空气能热水器 2.制热量:12KW 3.额定功率:2.7KW 4.热水产量:348L/h 5.电源:380V-50Hz 6.外形尺寸:738*739*710mm7.使用环境范围:-20C°~45C 8.控制:可手动，自动开关机，具有多重保护和故障报警功能;9.出水温度:20C°~55C°范围内可调 台 10.水侧换热器形式:套管式换热器; 11.空气侧换热器形式:翅片式 换热器; 12.运行噪音<60dB(A)。 圆形保温水箱： 1.容积:3 吨 2.材质:内304/2B外201不锈钢3.形状:圆形立式4.板材厚度:0.8-1.5mm厚5.规格尺寸:中1600*1700mm6.保温:采用50mm聚氨酯整体发泡保温 循环泵： 1：型号PH-03 2.功率:0.3KW 3.接口形式:内螺纹接口 增压泵： 1.名称:PH-06 2.功率:0.6KW 3.接口形式:内螺纹接口 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV6.0mm2 4.材质:铜芯 管件 1.名称:热水配管 2.材质:PPR 3.介质:热水 4.规格:重25-50 5.连接方式:热熔 | 台 |  | 1
5 | 空气能热水器3P3T | 1.名称:3P空气能热水器 2.制热量:12KW 3.额定功率:2.7KW 4.热水产量:348L/h 5.电源:380V-50Hz 6.外形尺寸:738*739*710mm7.使用环境范围:-20C°~45C 8.控制:可手动，自动开关机，具有多重保护和故障报警功能; 9.出水温度:20C°~55C°范围内可调 台 10.水侧换热器形式:套管式换热器; 11.空气侧换热器形式:翅片式 换热器; 12.运行噪音<60dB(A)。 圆形保温水箱： 1.容积:2 吨 2.材质:内304/2B外201不锈钢 3.形状:圆形立式 4.板材厚度:0.8-1.5mm厚 5.规格尺寸:中1500*1600mm 6.保温:采用50mm聚氨酯整体发泡保温 循环泵： 1：型号PH-03 2.功率:0.3KW 3.接口形式:内螺纹接口 增压泵： 1.名称:PH-06 2.功率:0.6KW 3.接口形式:内螺纹接口 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV6.0mm2 4.材质:铜芯 管件 1.名称:热水配管 2.材质:PPR 3.介质:热水 4.规格:重25-50 5.连接方式:热熔 | 台 |  | 1
6 | 空气能热水器5P1T | 1.名称:5空气能热水器 2.制热量:19KW 3.额定功率:4.7KW 4.热水产量:648L/h 5.电源:380V-50Hz 6.外形尺寸:738*739*710mm7.使用环境范围:-20C°~ 45C° 8.控制:可手动，自动开关机，具有多重保护和故障报警功能; 9.出水温度:20C°~55C°范围内可调 10.水侧换热器形式:套管式换热器; 11.空气侧换热器形式:翅片式换热器;12.运行噪音<60dB(A)。 圆形保温水箱： 1.容积:1 吨2.材质:内304/2B外201不锈钢3.形状:圆形立式4.板材厚度:0.8-1.5mm厚5.规格尺寸:中1200*1700mm6.保温:采用50mm聚氨酯整体发泡保温 循环泵： 1：型号PH-03 2.功率:0.3KW 3.接口形式:内螺纹接口 增压泵： 1.名称:PH-06 2.功率:0.6KW 3.接口形式:内螺纹接口 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV6.0mm2 4.材质:铜芯 管件 1.名称:热水配管 2.材质:PPR 3.介质:热水 4.规格:重25-50 5.连接方式:热熔 | 台 |  | 1
7 | 空气能热水器5P4T | 1.名称:5空气能热水器 2.制热量:19KW 3.额定功率:4.7KW 4.热水产量:648L/h 5.电源:380V-50Hz 6.外形尺寸:738*739*710mm7.使用环境范围:-20C°~ 45C° 8.控制:可手动，自动开关机，具有多重保护和故障报警功能; 9.出水温度:20C°~55C°范围内可调 10.水侧换热器形式:套管式换热器; 11.空气侧换热器形式:翅片式换热器;12.运行噪音<60dB(A)。 圆形保温水箱： 1.容积:5 吨2.材质:内304/2B外201不锈钢3.形状:圆形立式4.板材厚度:0.8-1.5mm厚5.规格尺寸:中1700*2100mm6.保温:采用50mm聚氨酯整体发泡保温 循环泵： 1：型号PH-03 2.功率:0.3KW 3.接口形式:内螺纹接口 增压泵： 1.名称:PH-06 2.功率:0.6KW 3.接口形式:内螺纹接口 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV6.0mm2 4.材质:铜芯 管件 1.名称:热水配管 2.材质:PPR 3.介质:热水 4.规格:重25-50 5.连接方式:热熔 | 台 |  | 1
8 | 排气扇 | 功率(W) 32 风量(m³/h) 250 类型 固定式 型号 BLD-300 风压(Pa) 220 | 台 |  | 1
9 | 防爆排风扇 | 功率(W) 1450 扇叶直径(mm) 500 类型 壁挂式 | 台 |  | 1
10 | 电热水器 | 型号：ES1OOH-CK3(1) 电压：220V 容量：100L 功率：2.2KW 防水等级：IPX4 | 台 |  | 1

## 电线杆及其材料
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
六 | 电线杆及其材料
1 | 10m锥形水泥杆 | 非预应力，190mm | 根 |  | 38
2 | 12m锥形水泥杆 | 非预应力，190mm | 根 |  | 12
3 | 8m锥形水泥杆 | 非预应力，150mm | 根 |  | 10
4 | 15m锥形水泥杆 | 非预应力，焊接组装杆，190mm | 根 |  | 2
5 | HD口-2.0米通用线路横担 | ∠80x8x2000 | 根 |  | 211
6 | 半圆顶角抱箍 | DJBG8-190；-80x8x458；1*M20x75 | 套 |  | 106
7 | 半圆横担抱箍 | HBG8-190,-80X8X458;1*M20*75;2*M18x50 | 套 |  | 212
8 | 半圆通用抱箍 | BG8-190；-80x8x458；1*M20x75 | 套 |  | 106
9 | 半圆斜撑抱箍 | -210XCBG8-210；-80x8x490；1*M20x75；2*M18螺帽和垫片 | 套 |  | 212
10 | 单杆耐张横担联板 | -80x8x580；2*M18x50 | 块 |  | 283
11 | 钢绞线 | 1x7-9.0-1270-B，50，镀锌 | m |  | 856
12 | 高压耐张绝缘子(串数） |  | 串 |  | 12
13 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 |  | 391
14 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 付 |  | 149
15 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 个 |  | 95
16 | 拉线LX套数 |  | 套 |  | 4
17 | 拉线棒 | LB-20-25 | 根 |  | 102
18 | 拉线金具-UT型线夹 | NUT-2 | 付 |  | 187
19 | 拉线金具-锲型线夹 | NX-2 | 付 |  | 187
20 | 联结金具-U型挂环 | UL-21 | 只 |  | 94
21 | 联结金具-球头挂环 | Q-7 | 块 |  | 347
22 | 联结金具-碗头挂板 | W-7B | 块 |  | 347
23 | 联结金具-直角挂板 | Z-7 | 块 |  | 347
24 | 耐张线夹-螺栓型 | NLL-3 | 块 |  | 347
25 | 水泥制品；拉盘 | 400x800 | 个 |  | 94
26 | 线路柱式瓷绝缘子 | R5ET105L，125,283,360 | 个 |  | 514
27 | 斜撑 | ∠50x5x900；M18x50 | 个 |  | 424

## 水施管道
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
七 | 水施管道
1 | HDPE双壁波纹管 SN8 | DN160 | m |  | 31
2 | HDPE双壁波纹管 SN8 | DN250 | m |  | 16
3 | PEX管 PN2.0MPa | DN16 | m |  | 470
4 | PE钢丝骨架复合管 PN1.6PMa | De90 | m |  | 549
5 | PE给水管 PN1.25MPa | De32 | m |  | 26
6 | PE给水管 PN1.25MPa | De40 | m |  | 26
7 | PE给水管 PN1.25MPa | De50 | m |  | 186
8 | PE雨水管 | DN200 | m |  | 16
9 | PE雨水管 | DN300 | m |  | 1
10 | S5系列PP-R给水管PN1.0MPa | DN15 | m |  | 58
11 | S5系列PP-R给水管PN1.0MPa | DN50 | m |  | 175
12 | S3.2系列PP-R热水管 PN2.0MPa | DN15 | m |  | 2
13 | U-PVC排水管 | De200-4.5mm | m |  | 61
14 | U-PVC排水管 | De250-4.8mm | m |  | 1454
15 | U-PVC排水管 | De63-2.3mm | m |  | 51
16 | U-PVC排水管 | De315 | m |  | 134
17 | PE钢丝骨架复合管电熔管件 PN1.6PMa | De90 | 个 |  | 71
18 | PE给水管电熔管件 PN1.0PMa | De50 | 个 |  | 52
19 | PE给水管电熔管件 PN1.0PMa | De32 | 个 |  | 7
20 | PE给水管电熔管件 PN1.0PMa | De40 | 个 |  | 7
21 | 采暖室内塑料管热熔管件 | DN16 | 个 |  | 389
22 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 PN1.6PMa | DN50 | 个 |  | 1
23 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 PN1.6PMa | DN40 | 个 |  | 1
24 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 PN1.6PMa | DN100 | 个 |  | 1
25 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 PN1.6PMa | DN80 | 个 |  | 202
26 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 PN1.6PMa | DN65 | 个 |  | 1
27 | 给水室外钢管焊接管件 PN1.6PMa | DN15 | 个 |  | 1
28 | 给水室外钢管焊接管件 PN1.6PMa | DN100 | 个 |  | 1
29 | 给水室外钢管焊接管件 PN1.6PMa | DN150 | 个 |  | 2
30 | 室内塑料排水管粘接管件 | De200 | 个 |  | 32
31 | 室内塑料排水管粘接管件 | De250 | 个 |  | 292
32 | 室外塑料给水管电熔管件 | DN63 | 个 |  | 1265
33 | 塑料排水管电熔管件 | De110 | 个 |  | 1297
34 | 塑料排水管电熔管件 | De160 | 个 |  | 300
35 | 塑料排水管电熔管件 | DN200 | 个 |  | 3
36 | 塑料排水管电熔管件 | DN300 | 个 |  | 1

## 水施附件
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
八 | 水施附件
1 | 拔粪塞 | DN250 | 个 |  | 217
2 | 橡胶密封圈（排水） | DN200 | 个 |  | 55
3 | 橡胶密封圈（排水） | DN160 | 个 |  | 5
4 | 橡胶密封圈（排水） | DN500 | 个 |  | 3
5 | 橡胶密封圈（排水） | DN400 | 个 |  | 32
6 | 橡胶密封圈（排水） | DN300 | 个 |  | 52
7 | 橡胶密封圈（排水） | DN250 | 个 |  | 3
8 | 橡胶软接 PN1.6PMa | DN100 | 个 |  | 1
9 | 橡胶软接 PN1.6PMa | DN80 | 个 |  | 3
10 | 橡胶软接 PN1.6PMa | DN63 | 个 |  | 1
11 | 橡胶软接 PN1.6PMa | DN50 | 个 |  | 1
12 | 吸水喇叭口 | DN100 | 个 |  | 1
13 | 洗涤盆 | 陶瓷 ¦ 长(mm) : 500 ¦ 宽(mm) : 400 品种 洗涤盆 材质 陶瓷 长(mm) 500 宽(mm) 400 | 个 |  | 1
14 | 洗脸盆 | 台下盆：550 x 410 x 210mm 排水管：可伸缩范围：300 - 800mm 不锈钢弹跳面盆下水：Φ56mm(顶盖尺寸) 角阀：66 x 48 x 52mm | 个 |  | 54
15 | 洗衣机地漏 | DN75 | 个 |  | 8
16 | 网框式地漏 | De160 | 个 |  | 1
17 | 水篦子 | 500*400 | 个 |  | 16
18 | 球形软接头 PN1.6PMa | DN100 | 个 |  | 2
19 | 球形软接头 PN1.6PMa | DN125 | 个 |  | 1
20 | 球形软接头 PN1.6PMa | DN150 | 个 |  | 1
22 | 电力球磨铸铁井盖井座 | Ф700*40t | 套 |  | 30
24 | 高分子井盖井座 | Ф700*40t | 套 |  | 45
26 | 清扫口 | De110 | 个 |  | 22
28 | 清扫口 | De75 | 个 |  | 16
30 | 偏心异径管 PN1.6MPa | DN80 | 个 |  | 3
32 | 偏心异径管 PN1.6MPa | DN100 | 个 |  | 1
34 | 混合冷热水龙头 | 出水嘴高度：85mm 出水嘴中心距：129mm 总高度：177mm 主要材质：铜 锌合金把手 610mm进水软管2根 | 个 |  | 55
36 | 加药器（含过滤器） | 贾乐宝 0.2-2%比例加药器， 配300目反冲洗过滤器 | 个 |  | 56
38 | 挂式小便器 | 尺寸;330×375×845 材质：陶瓷 | 个 |  | 12
40 | 铸铁地漏 | De200 | 个 |  | 1
42 | 地漏 | De110 | 个 |  | 11
44 | 瓷蹲式大便器 | 550 x 420 x 240mm 釉面：特白釉 + 青耕抗菌釉 冲水类型：冲落式 带S弯后进 | 个 |  | 53
46 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 | 容重加铝箔 | m3 |  | 10
48 | 厨房洗涤盆 | 材质：不锈钢 尺寸：760*430 | 个 |  | 5
50 | 不锈钢水龙头 | DN15 | 个 |  | 100
52 | 不锈钢洗衣机水龙头 | DN15 | 个 |  | 2

## 水施阀门
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
九 | 水施阀门
1 | PE球阀 PN1.0MPa | DN20 | 个 |  | 3
2 | PE球阀 PN1.0MPa | DN63 | 个 |  | 50
3 | PE闸阀 PN1.0MPa | DN65 | 个 |  | 2
4 | 铜质浮球阀 PN1.6MPa | DN25 | 个 |  | 27
5 | 铜质浮球阀 PN1.6MPa | DN15 | 个 |  | 1
6 | 铜质浮球阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 1
7 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
8 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 7
9 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN75 | 个 |  | 2
10 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 4
11 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN25 | 个 |  | 2
12 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN20 | 个 |  | 3
13 | PP-R截止阀 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 1
14 | PP-R截止阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 6
15 | PP-R截止阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 8
16 | PP-R球阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 65
17 | PP-R球阀 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 1
18 | PP-R球阀 PN1.6MPa | DN75 | 个 |  | 2
19 | PP-R球阀 PN1.6MPa | DN20 | 个 |  | 80
20 | PP-R球阀 PN1.6MPa | DN25 | 个 |  | 73
21 | PP-R球阀 PN1.6MPa | DN32 | 个 |  | 2
22 | PP-R闸阀 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 1
23 | PP-R闸阀 PN1.6MPa | DN75 | 个 |  | 1
24 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN25 | 个 |  | 3
25 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN20 | 个 |  | 4
26 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN75 | 个 |  | 3
27 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN32 | 个 |  | 2
28 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 4
29 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 7
30 | PP-R止回阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
31 | 铜质多功能控制阀 PN1.6MPa | DN80 | 个 |  | 2
32 | 球墨铸铁法兰闸阀 PN1.6MPa | DN100 | 个 |  | 2
33 | 球墨铸铁法兰闸阀 PN1.6MPa | DN125 | 个 |  | 1
34 | 球墨铸铁法兰闸阀 PN1.6MPa | DN150 | 个 |  | 2
35 | 球墨铸铁法兰止回阀 PN1.6MPa | DN125 | 个 |  | 1
36 | 防水锤消声止回阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
37 | 球墨铸铁放水阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 1
38 | 铜质浮球阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
39 | 铜质减压阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
40 | 角型阀(带铜活) PN1.6MPa | DN15 | 个 |  | 184
41 | 铜质考克阀 PN1.6MPa | DN15 | 个 |  | 4
42 | 铜质球阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
43 | 球墨铸铁截止阀 PN1.6MPa | DN100 | 个 |  | 1
44 | 球墨铸铁闸阀 PN1.6MPa | DN65 | 个 |  | 1
45 | 球墨铸铁闸阀 PN1.6MPa | DN80 | 个 |  | 4
46 | 球墨铸铁闸阀 PN1.6MPa | DN100 | 个 |  | 4
47 | 球墨铸铁闸阀 PN1.6MPa | DN150 | 个 |  | 1
48 | 铜球阀 PN1.6MPa | DN15 | 个 |  | 1
49 | 铜质泄水阀 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 1
50 | 液位浮球阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 2
51 | 球墨铸铁闸阀 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
52 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN32 | 个 |  | 2
53 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN75 | 个 |  | 3
54 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN100 | 个 |  | 1
55 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN20 | 个 |  | 4
56 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN40 | 个 |  | 7
57 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN50 | 个 |  | 1
58 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 5
59 | 球墨铸铁Y型过滤器 PN1.6MPa | DN25 | 个 |  | 3
60 | 法兰过滤器 PN1.6MPa | DN150 | 个 |  | 1
61 | 旋流防止器 PN1.6MPa | DN63 | 个 |  | 1
62 | 压力表 2.5MPa | DN15 | 个 |  | 3
63 | 亚克力透明管 | DN25 | 根 |  | 2
64 | 远传液位计 | 投入式液位变送器 | 组 |  | 1
65 | 真空表 | DN63 | 套 |  | 1
66 | 碳钢平焊法兰 1.6MPa | DN100 | 片 |  | 16
67 | 碳钢平焊法兰 1.6MPa | DN80 | 片 |  | 8
68 | 碳钢平焊法兰 1.6MPa | DN150 | 片 |  | 10
69 | 碳钢平焊法兰 1.6MPa | DN125 | 片 |  | 6
70 | 塑料法兰 (带短管) 1.6MPa | DN75 | 片 |  | 4
71 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN50 | 个 |  | 1
72 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN63 | 个 |  | 4
73 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN32 | 个 |  | 2
74 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN40 | 个 |  | 5
75 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN20 | 个 |  | 4
76 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN25 | 个 |  | 2
77 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN75 | 个 |  | 3
78 | 螺翼式水表（球墨铸铁） | DN50 | 个 |  | 3
79 | 水流指示器 1.6MPa | DN80 | 个 |  | 1
80 | 平焊法兰 1.6MPa | DN100 | 副 |  | 5
81 | 沟槽法兰 1.6MPa | DN80 | 片 |  | 2

## 水施设备
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
十 | 水施设备
1 | 变频供水设备 | 设备型号：80CDL32-20（一组） 变频控制柜型号：YKXL-1BP-11（2台） | 套 |  | 1
2 | 玻璃钢化粪池(有效容积)2m3； | 1.25m*1.76m | 座 |  | 1
3 | 玻璃钢化粪池(有效容积)3m3； | 1.25m*2.65m | 座 |  | 2
4 | 玻璃钢化粪池(有效容积)4m3； | 1.25m*3.5m | 座 |  | 2
5 | 离心泵 | Q=15m3/h，H=140m，N=11KW，2950r | 台 |  | 2
6 | 不锈钢排水泵 | Q=80m³/h,H=85m,N=30KW | 台 |  | 2
7 | 深井泵 | Q=12m3/h，H=94m，N=7.5KW | 台 |  | 2
8 | 玻璃钢隔油池 | 1m*2m*1.5m（长*宽*高） | 座 |  | 1
9 | 循环水泵 | Q=4.0m3/h，H=10m N=0.3KW | 台 |  | 1
10 | 循环水泵 | Q=1.0m3/h，H=5m N=0.3KW | 台 |  | 1
11 | 污泥搅拌机 | 型号QJB2.5/8-400/3740S 功率：2.5KW | 台 |  | 2
12 | 淋浴器 | 主要材质：铜 锌合金把手 3功能手持花洒（ABS） 1.5米不锈钢花洒软管 x 1条 可调节花洒座（ABS） 表面处理：铬色 淋雨组合阀包含花洒 66 x 48 x 52mm 主要材质：铜喷砂电镀 500mm x Φ12 | 套 |  | 34
13 | 就地液位显示装置 | 就地数字显示液位计(1拖2) | 台 |  | 2
14 | 分集水器 | 材质：黄铜 路数：8路16口 主管管径：DN16 | 组 |  | 1

## 新增设备
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
一 | 新增设备料线安装工程
1 | 主料线 | 热镀锌材质输送料线管，102专用料线管壁厚2.0无毛刺 | 米 |  | 575.7
|  | 赛盘主机，不锈钢外壳，电机功率为4.0千瓦 适用管径102mm大输送。 | 套 |  | 4
|  | 双输出料靴，不锈钢材质。适用102双管 | 个 |  | 2
|  | 天圆地方变径口，不锈钢材质。 | 个 |  | 2
2 | 主料线 | 102单U锁扣，成品镀锌材质 | 套 |  | 120
|  | 外壳为“304不锈钢”材质，铸钢内轮，双轴承，内部零配件为不锈钢。适用管径102mm 90度转角 | 个 |  | 22
|  | 1、高强度改性PA6尼龙材质； | 米 |  | 575.7
2、索盘直径 74mm±0.5mm,间距92mm±0.1，塞盘厚度：边沿9mm±0.1,呈圆弧形，链条注塑处为11mm±0.15,逐步加厚，尼龙超链环外宽30mm±0.1，重量：55g；
3、耐磨、不破损
4、塞片注塑后无毛刺；
3 | 支撑及线路抱箍部分 | 舍外支撑管线，60热镀锌管现场组装呈龙门架状。 | 套 |  | 70
|  | 外壳不锈钢材质，旋转开关。 | 个 |  | 2
|  | 料位传感器 | 套 |  | 4
|  | 连接抱箍 | 套 |  | 100
4 | 电动落料三通 | 不锈钢材质厚度2.0，内含旋转电机开关 | 套 |  | 10
5 | 万用角钢 | 4*4*3个厚整体热侵锌镀锌层不低于275 | 根 |  | 50
6 | 电线 | 3*2.5国标线缆2*1.1国标线缆及线管 | 米 |  | 400
7 | 安装辅材 | 结构胶、膨胀、扎带胶布等。 | 套 |  | 4
8 | 16吨料塔 | 整体热镀锌275.料塔组组成为首钢热镀锌板，镀锌层厚度≥275g/㎡；厚度为1.2mm | 套 |  | 2
2.料塔有防渗水的密封胶；
3.料塔有观察孔；
9 | 料线控制系统 | 喷塑箱体 | 套 |  | 1
Q3仪表控制器(带加密控制)
可自动、可手动控制(手动需在控制器上操作)
2个主机，每个主机故障检测。
每个主机带一个中转，需中转故障检测，满料检测。
每个主机固定对应5个料塔，每个料塔可以单独选择打料，需满料检测。
10 | 总控制柜 | 按图制作 | 套 |  | 1
二 | 新增地磅设备工程
1 | 地磅称重3T | 1.名称：地磅称重3T 2.规格型号：3吨/1500*2000*5mm 3.配套：控制设备及线缆、管道 | 套 |  | 2
| 地磅称重50T | 1.名称：地磅称重50T 2.规格型号：50吨/3000*12000*10mm 3.配套：控制设备及线缆、管道 | 套 |  | 1
三 | 新增出猪吊桥设备工程 | 待选型认样
1 | 环保区增加出猪吊桥 |  |  |  | 1

## 弱电
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目的工程总承包材料工程量清单
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--安装板块
序号 | 材料名称 |  | 规格、型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
十二 | 弱电
1 | 200万高清枪式摄像机 |  | 1.名称：200万高清枪式摄像机 2.规格参数： 最高分辨率可达1920 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.• 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4.• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 5.• 支持人形检测 6.• 支持ROI感兴趣区域增强编码 7.• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8.• 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外最远可达30 m，暖光最远可达20 m 9.• 1个内置麦克风，高清拾音 10.• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 11.安装方式：支架安装 | 台 |  | 36
2 | 200万半球摄像机 | 200万半球摄像机 | 1.名称：200万半球摄像机 2.规格参数： • 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.• 支持越界侦测，区域入侵侦测 4.• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 5.• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 6.• 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 7.• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 8.• IK08防暴设计，可靠性高 9.安装方式：支架安装 | 台 |  | 49
3 | 铝合金加强支架 | 铝合金加强支架 | 1.名称：铝合金加强支架 2.规格型号：综合考虑 | 套 |  | 25
4 | 半球壁装支架 | 半球壁装支架 | 1.名称：半球壁装支架 2.规格型号：综合考虑 | 套 |  | 25
5 | 8口POE千兆交换机 | 8口POE千兆交换机 | 1.名称：8口POE千兆交换机 2.功能：POE供电交换机 3.层数 | 台 |  | 13
6 | 24口POE千兆交换机 | 24口POE千兆交换机 | 1.名称：24口POE千兆交换机 2.功能：POE供电交换机 3.层数 | 台 |  | 2
7 | 5口POE千兆交换机 | 5口POE千兆交换机 | 1.名称：5口POE千兆交换机 2.功能：5个10/100/1000Base-T RJ45端口(支持PoE+供电) 整机最大PoE供电功率达65W，单端口最大PoE供电功率为30W PoE供电端口支持优先级机制 支持视频监控、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 3.层数 | 台 |  | 12
8 | 室外防水设备箱 | 室外防水设备箱 | 1.名称：室外防水设备箱 2.材质 ：镀锌钢板 3.规格：加厚防雨 300*450*368mm | 台 |  | 14
9 | POE中继器 | POE中继器 | 1.名称：POE中继器 | 个 |  | 30
10 | 3孔插座 | 3孔插座 | 1.名称：3孔插座 2.规格型号：含1.5三芯铜线 | 个 |  | 27
11 | 电力电缆 RVV-3*1.5mm2 | 电力电缆 RVV-3*1.5mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：RVV-3*1.5mm2 | m |  | 2200
12 | 电力电缆 RVV-2*1.0mm2 | 电力电缆 RVV-2*1.0mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：RVV-2*1.0mm2 | m |  | 2200
13 | 超五类网线 CAT-5-UTP | 超五类网线 CAT-5-UTP | 1.名称：超五类网线 CAT-5-UTP | m |  | 8700
14 | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | 1.名称：12芯单模光缆 | m |  | 1000
15 | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆 | m |  | 800
16 | 4口光缆终端盒 | 4口光缆终端盒 | 1.名称：4口光缆终端盒 | 个 |  | 16
17 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 1.名称：千兆光纤收发器 | 个 |  | 14
18 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 1.名称：24口光纤配线架 2.规格：监控24口光纤 万级（OFNPFTTH）电信级光纤配线架 24口24芯单模SC满配光纤熔纤盒 抽拉式配线架含尾纤终端盒2-32122 | 个 |  | 1
19 | 收发器机架 | 收发器机架 | 1.名称：收发器机架 | 台 |  | 2
20 | 24口网络配线架 | 24口网络配线架 | 1.名称：24口网络配线架 | 个 |  | 1
21 | 24口核心交换机 | 24口核心交换机 | 1.名称：24口核心交换机 2.功能：1、支持多种路由协议，解决中小型网络划分子网后的路由选路问题，简化网络配置； 2、支持DHCP服务器，为网络中的主机分配IP地址； 3、具备强大的业务处理能力，支持IEEE 802.1Q VLAN/QoS/ACL/IGMP Snooping等功能； 4、具备完备的安全防护机制，支持四元绑定/ARP防护/IP源防护/DoS防护/802.1X认证等功能； 5、提供多种可靠性防护，如生成树/环路监测/端口汇聚等功能； 6、提供多种管理方式，支持Web网管（HTTP，HTTPS）/CLI命令行（Console，Telnet）/SNMP（V1/V2/V3）等管理方式 3.层数 | 台 |  | 1
22 | 网络硬盘录像机16路 | 网络硬盘录像机16路 | 1.名称：网络硬盘录像机16路 2.规格：视频分辨率 3840*2160 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像回放 同步回放：16路 回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放 备份方式 常规备份，事件备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 32路，接入带宽：160Mbps 视频输出 1路HDMI输出，1路VGA输出 音频输出 1路RCA接口 其它接口 2个USB 2.0 1个RJ45 2个SATA接口 其它参数 网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 其它参数 录像分辨率：8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 电力规格电源电压 DC 12V 电源功率 ≤15W 外观参数 外形尺寸 385×315×52mm 产品重量 ≤1.5kg 环境参数 环境温度 -10-55℃ 环境湿度 10％-91％ 4.存储容量、格式 | 台 |  | 4
23 | 32路4盘位网络硬盘录像机 | 32路4盘位网络硬盘录像机 | 1.名称：32路4盘位网络硬盘录像机 2.规格：视频分辨率 3840*2160 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像回放 同步回放：16路 回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，智能回放，外部文件回放，日志回放 备份方式 常规备份，事件备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 32路，接入带宽：160Mbps 视频输出 1路HDMI输出，1路VGA输出 音频输出 1路RCA接口 其它接口 2个USB 2.0 1个RJ45 2个SATA接口 其它参数 网络协议 IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），PPPoE（拨号上网），DHCP（自动获取IP地址） 其它参数 录像分辨率：8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 电力规格电源电压 DC 12V 电源功率 ≤15W 外观参数 外形尺寸 385×315×52mm 产品重量 ≤1.5kg 环境参数 环境温度 -10-55℃ 环境湿度 10％-91％ 4.存储容量、格式 | 台 |  | 4
24 | 希捷8TB硬盘 | 希捷8TB硬盘 | 1.名称：希捷8TB硬盘 2.规格：单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 台 |  | 10
25 | 10T监控硬盘 | 10T监控硬盘 | 1.名称：10T监控硬盘 2.规格：单盘容量：10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 台 |  | 10
26 | 55寸拼接屏监视器 | 55寸拼接屏监视器 | 1.名称：55寸拼接屏监视器 2.规格型号：工业液晶监视器，55寸液晶拼接屏，拼缝小于3.5mm | 台 |  | 4
27 | 柜式电视墙 | 柜式电视墙 | 1.名称：柜式电视墙 2.规格型号：2*2模组定制 | 台 |  | 4
28 | 4KHDMI高清线 | 4KHDMI高清线 | 1.名称：4KHDMI高清线 | m |  | 4
29 | 网络机柜 | 网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.规格：产品规格：网络柜宽度600深度900高度1200mm。 资质：通过国家IS9001、ISO2000认证，有第三方检验合格报告。 | 台 |  | 2
30 | 机架式PDU | 机架式PDU | 1.名称：机架式PDU 2.规格：PDU机柜电源插座机柜插排大功率多功能接线板8位10A新国标 | 台 |  | 4
31 | 桌面式PDU | 桌面式PDU | 1.名称：桌面式PDU | 台 |  | 3
32 | 3人位操作台（不含椅） | 3人位操作台（不含椅） | 1.名称：3人位操作台（不含椅） | 台 |  | 1
33 | 24口理线架 | 24口理线架 | 1.名称：24口理线架 | 个 |  | 2
34 | 企业无线AP | 企业无线AP | 1.名称：企业无线AP 2.规格：网络标准 802.11b/g/n 网络协议 DNS Client ARP IP TCP/UDP ICMP Trace Route NTP 802.1q DHCP Server DHCP Client HTTP Server 频率范围 单频（2.4GHz，5GHz） 调制方式 调制技术： OFDM：BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS：DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM （11n）：MCS 0-15 MIMO-OFDM （11ac）：MCS 0-9 网络接口 上行： 1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电） 1个Console口 天线 天线类型 内置低辐射全向天线 天线增益 发射功率(最大)：20dBm 可调功率粒度：1dBm 功能参数 安全性能 设备管理： 登录密码管理 读取电子标签信息 恢复出厂设置 重启设备 云管理地址修改 丰富的LED显示 关闭LED灯 Reset键 其它参数 产品认证 一键认证 短信认证 账号认证 访客认证 微信公众号认证 哑终端认证 会员认证 认证逃生 自定义认证服务器地址 域名白名单 供电方式 poe供电：支持802.3af供电 电源功率 ≤11.5W 产品尺寸 210×210×35mm（墙外厚度11.6mm） 环境标准 工作温度：0℃-40℃ 存储温度：-40℃-70℃ 工作湿度：5%-95%(不凝结) 其它特点 MTBF：3507504 hrs at 25oC 4.功能 | 台 |  | 27
35 | 企业级核心交换机 | 企业级核心交换机 | 1.名称：企业级核心交换机 2.功能：24个千兆电口+4个千兆光口，支持端口聚合、链路聚合、IPv6静态路由、双协议栈等功能，端口防雷6KV，交换容量396Gbps/3.96Tbps，转发能力96Mpps/144Mpps。（自带挂耳，可上机架） | 台 |  | 1
36 | 企业级网络路由器 | 企业级网络路由器 | 1.名称：企业级网络路由器 2.规格:华三（H3C）企业级全千兆VPN路由器 GR3200 带机量100-150/千兆 商用办公核心有线宽带网关内置AC/管理AP/防火墙 | 台 |  | 1
37 | AC管理器 | AC管理器 | 1.名称:AC管理器 2.路数:TP-LINK TL-AC100 无线控制器 | 台 |  | 1
38 | 网络面板 | 网络面板 | 1.名称 :网络面板 2.规格型号.底盒材质、规格:支持1网口、4网口千兆模块 | 个 |  | 20

## 钢结构
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目 钢结构加工制作及围护材料采购
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--钢结构加工制作及围护材料采购
序号 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 单价(不含税) | 合价 （不含税） | 备注
1 | 成品钢板焊接H形钢柱（制作费） | 项目特征: 1.柱类型 ：详设计 2.钢材品种、规格 ：热镀锌Q235B/Q235B/Q345 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 53.125
2 | 成品钢操作台（制作费） | 项目特征: 1.钢材品种、规格 :6mm厚花纹钢板 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 0.87
3 | 成品钢管桁架（制作费） | 项目特征: 1.钢材品种、规格 ：热镀锌Q235B/Q235B/Q345B 2.单榀质量 ：钢管 3.钢管桁架(热镀锌Q235B/Q235B/Q345B)及吊顶龙骨（热镀锌Q345B、主龙骨采用矩管） 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 154.411
4 | 成品踏步式扶梯（制作费） | 项目特征: 1.钢材品种、规格 ：详设计 2.钢梯形式 ：详设计 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 5.378
5 | 成品型钢钢檩条（制作费） | 项目特征: 1.钢材品种、规格 ：热镀锌Q235B/Q235B/Q345 2.构件类型 ：Z型钢或C型钢等综合 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 87.385
6 | 成品型钢钢支撑（制作费） | 项目特征: 1.钢材品种、规格 ：Q235B或热镀锌Q235B 2.构件类型 ：系杆、垂直支撑、水撑、柱间支撑、拉条、撑杆、隅撑、墙面骨架 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 42.316
7 | 成品5mm厚钢盖板（制作费） | 项目特征: 1.构件名称 ：5mm厚钢盖板 2.钢材品种、规格5mm厚钢盖板320x600检查口做法 工作内容： 加工制作（不含：成品堆放、现场运输、构件拼装、加固、翻身、起吊、校正、就位、安装等全过程） | t | 0.623
8 | 0.4厚博思格彩钢瓦 | 项目特征: 0.4厚博思格彩钢瓦 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 150.756
9 | 博思格0.53厚YX30-245-980型暗扣本色板(AZ200) | 项目特征: 博思格0.53厚YX30-245-980型暗扣本色板(AZ200) 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 41.831
10 | 博思格0.53厚YX30-245-980型暗扣本色板(AZ200)+100厚B1级阻燃泡沫板（18kg/m3）+0.5厚B1级阻燃PVC板 | 项目特征: 博思格0.53厚YX30-245-980型暗扣本色板(AZ200)+100厚B1级阻燃泡沫板（18kg/m3）+0.5厚B1级阻燃PVC板 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 24439.254
11 | 博思格同等优质品牌-0.4厚“AZ150”型彩钢板吊顶 | 项目特征: 博思格同等优质品牌-0.4厚“AZ150”型彩钢板吊顶 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 13866.069
12 | 猪舍外墙板:外墙板YX10-130-910/1040,外博思格0.5厚本色彩钢板/内PC0.5厚/中100厚EPS,容重18公斤。 | 项目特征: 猪舍外墙板:外墙板YX10-130-910/1040,外博思格0.5厚本色彩钢板/内PC0.5厚/中100厚EPS,容重18公斤。 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 1349.154
13 | 940型彩钢板 | 项目特征: 940型彩钢板 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 25.194
14 | 彩钢围墙 | 项目特征: 1.名称：彩钢围墙 2.具体做法详见设计图纸 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 | m2 | 1938.017
15 | 岩棉板 | 50厚挤塑板 | m³ | 6.432
16 | 篮球架和划线 | 规格：综合；含划线、开洞预埋 | 项 | 1
| 合 计 |  |  |  |  | 0

## 门窗
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目成品门窗材料采购
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--成品门窗材料采购
序号 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 单价(不含税) | 合价 （不含税） | 备注
1 | 80型塑钢推拉窗5+9+5中空玻璃窗 | 项目特征： 1.80型塑钢推拉窗5+9+5中空玻璃窗 2.门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 382.609
2 | 保温门（带观察窗） | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2.抗负压密闭门（不锈钢） 3.保温等级A级，门框1.2mm的201不锈钢板，门板0.8mm的201不锈钢板，内部填充高密度保温板，门框70-80mm厚带观察窗（5+9+5钢化玻璃保温窗），开启角度：圈舍单元门为180度，其余门为90度，含双开密闭门锁; 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 85
3 | 保温门（不带观察窗） | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2.抗负压密闭门（不锈钢） 3.保温等级A级，门框1.2mm的201不锈钢板，门板0.8mm的201不锈钢板，内部填充高密度保温板，门框70-80mm厚（5+9+5钢化玻璃保温窗），开启角度：圈舍单元门为180度，其余门为90度，含双开密闭门锁; 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 33
4 | 复合板装饰门带套 | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2.套装普通木门 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 22.028
5 | 钢防盗门 | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：钢质防盗门详见设计图纸 2.门框、扇材质：详见施工图 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 226.166
6 | 防盗钢管栏 | 项目特征： 1.名称：防盗钢管栏 2.材质：详施工图纸 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 11.032
7 | 定制AB传递窗 | 项目特征： 1.定制AB传递窗 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 0.285
8 | 不锈钢防蚊网 | 项目特征： 1.名称：不锈钢防蚊网 2.材质：详施工图纸 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 635.7
9 | 卷闸门 | 项目特征： 1.名称：卷闸门 2.门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 140.5
10 | 卷闸门电动装置 | 项目特征： 1.名称：卷闸门电动装置 2.电动，带限位（行程）开关 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | 套 | 9
11 | 普通不锈钢保温门（门框1.2mm的201不锈钢板，门板0.8mm的201不锈钢板） | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2.普通不锈钢保温门（门框1.2mm的201不锈钢板，门板0.8mm的201不锈钢板） 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 35
12 | 普通不锈钢保温门-门联窗（门框1.2mm的201不锈钢板，门板0.8mm的201不锈钢板、65塑钢窗固定型5+9+5双玻） | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：详见施工图纸 2.普通不锈钢保温门-门联窗（门框1.2mm的201不锈钢板，门板0.8mm的201不锈钢板、65塑钢窗固定型5+9+5双玻） 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 16
13 | 塑钢门窗纱扇 | 项目特征： 1.塑钢门窗纱扇 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 359.6
14 | 6mm厚单层玻璃普通塑钢窗 | 项目特征： 1.窗代号及洞口尺寸：内窗6mm厚单层玻璃普通塑钢窗，详见施工图 2.玻璃品种、厚度：6mm厚单层玻璃 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 20.99
15 | 铝合金平开门 | 项目特征： 1.门代号及洞口尺寸：详见施工图 2.门框、扇材质：塑钢半玻平开门（磨砂玻璃） 3.玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 87.397
16 | 外窗5+9+5中空玻璃固定窗 | 项目特征： 1.窗代号及洞口尺寸：外窗5+9+5中空玻璃固定窗 2.玻璃品种、厚度：5+9+5中空玻璃 工作内容： 成品门窗原材采购、加工制作、运输到场 | m2 | 89.056
| 合 计 |  |  |  |  | 0

## 预制及零星材料
南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目预制构件及材料采购
工程名称：南江县金华火腿猪源养殖基地北峰项目工程总承包--预制构件及材料采购
序号 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 品牌 | 单位 | 暂定工程量 | 单价(不含税) | 合价 （不含税） | 备注
1 | 水泥漏粪板 | 项目特征： 1.尺寸：3米X0.6米Ⅹ0.1米、2.4米Ⅹ0.6米X0.1米； 2.具体做法要求详见设计 工作内容： 1.5米高硬塑护栏的成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 1.尺寸：3米X0.6米Ⅹ0.1米、2.4米Ⅹ0.6米X0.1米； 2.具体做法要求详见设计 |  | m2 | 4023.8
2 | 预制混凝土落水箅子 | 项目特征： 1.名称：预制混凝土落水箅子（散水排水沟采用） 2.规格、型号：休假时间 工作内容： 成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 |  | m2 | 746.24
3 | PVC扣板吊顶 | 项目特征： 1.名称：PVC扣板吊顶 2.规格、型号：PVC扣板（面板1mm，总厚6mm） 工作内容： 成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 |  | m2 | 175.56
4 | 1.5米高硬塑护栏 | 项目特征： 1.名称：1.5米高硬塑护栏 2.规格、型号：1.5米高 工作内容： 1.5米高硬塑护栏的成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 |  | m | 280
5 | 铸铁篦子400X300 | 项目特征： 1.名称：铸铁篦子 2.规格、型号：400X300 工作内容： 成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 |  | m2 | 6.12
6 | 土工膜HDPE，厚1.5mm | 项目特征： 1.名称：土工膜HDPE 2.规格、型号：土工膜HDPE，厚1.5mm 工作内容： 成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 |  | m2 | 8800
7 | 无纺布400g/m2 | 项目特征： 1.名称：无纺布400g/m2 2.规格、型号：无纺布400g/m2 工作内容： 成品采购制作、运输到场，不包含现场运输及安装工作 |  | m2 | 8800
8 | 成品雨棚（40*80*3矩管材质同钢架，0.5厚900型彩钢板） | 项目特征: 成品雨棚（40*80*3矩管材质同钢架，0.5厚900型彩钢板） 工作内容： 成品材料的采购（运输到场），除现场拼装起吊及堆放运输外工作 |  | m | 10.64
| 合 计 | [5 empty] | 0